ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от с. Половинное                                       №

Об утверждении муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской областина 2021-2023 годы

# В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на 2021-2023 годы».

2. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления» и разместить на сайте Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Половинского сельсовета

Краснозерского района

Новосибирской области                                                                     Е.А. Дронова

Н.С. Плеханова

69-149

УТВЕРЖДАЮ

Глава Половинского сельсовета

Краснозерского района Новосибирской области

М.П.

____________________ Дронова Е. А.

«___» ___________ 20 ___ г.

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Администрация Половинского сельсовета Краснозерского района

Новосибирской области

(наименование организации)

Март, 2021

(месяц, год составления программы)

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Администрация Половинского сельсовета Краснозерского района

Новосибирской области

(наименование организации)

| Полное наименование организации | Администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| Полное наименование разработчиков программы | Общество с ограниченной ответственностью «КонсалтСпецРиск» |
| Цели программы | Снижение объема потребленных топливно-энергетических ресурсов и воды путем внедрения энергосберегающих мероприятий на объектах Администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| Задачи программы | Сокращение потребления тепловой энергии в результате внедрения следующих мероприятий: - Установка прибора учета тепловой энергии. - Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления. - Модернизация системы отопления (замена радиаторов отопления) Сокращение потребления электрической энергии в результате внедрения следующих мероприятий: -Модернизация системы внутреннего освещения. Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные светильники. |
| Целевые показатели программы | Целевые показатели разбиты на две группы: - общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) электрической энергии; - доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) тепловой энергии; - доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) воды; - доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) воды; Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: - удельный годовой расход электрической энергии; - удельный годовой расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции; - удельный годовой расход воды; - удельный суммарный расход энергетических ресурсов на один квадратный метр площади; - отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации программы, к общему объему финансирования программы. |
| Сроки реализации программы | Период реализации Программы: 2021-2023 гг. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Источник финансирования: средства бюджета- Администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области. Объем финансирования: 169 840,00 (сто шестьдесят девять тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек. |
| Планируемые результаты реализации программы | Планируемое годовое снижение потребления энергетических ресурсов и воды, в результате реализации всех мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, составит: 27 700,00 (двадцать семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек. |

СВЕДЕНИЯ О ИНДИКАТОРАХ ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п.п. | Индикатор | Ед. измерения | Базовый год 2020 | Плановые значения индикаторов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Объем потребления электрической энергии | кВт∙ч | 8666,00 | 7950,00 | 7950,00 | 7950,00 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии | Гкал | 58,01 | 58,01 | 51,34 | 44,67 |
| 3 | Объем потребления холодной и горячей воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объем потребления бензина | литров | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 5 | Количество вводов электрической энергии | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.1 | Количество вводов электрической энергии, оборудованных приборами учета, всего, в том числе: | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2 | Количество вводов электрической энергии, не оборудованных приборами учета | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество вводов тепловой энергии | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.1 | Количество вводов тепловой энергии, оборудованных приборами учета, всего, в том числе: | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6.2 | Количество вводов тепловой энергии, не оборудованных приборами учета | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Количество вводов холодного водоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Количество вводов холодного водоснабжения, оборудованных приборами учета | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Количество вводов холодного водоснабжения, не оборудованных приборами учета | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество вводов горячего водоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Количество вводов горячего водоснабжения, оборудованных приборами учета | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Количество вводов горячего водоснабжения, не оборудованных приборами учета | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Занимаемая площадь помещений | м2 | 72,9 | 72,9 | 72,9 | 72,9 |
| 10 | Количество человек (работников) | человек | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 11 | Снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении | кВт∙ч | 0 | 716 | 0 | 0 |
| 12 | Снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении | Гкал | 0 | 0 | 6,67 | 6,67 |
| 13 | Снижение потребления холодной и горячей воды в натуральном выражении | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Снижение потребления бензина в натуральном выражении | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) тепловой энергии | % | 0 | 100 | 100 |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) холодной воды | % | - | - | - |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) горячей воды | % | - | - | - |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на один квадратный метр площади (на хозяйственные нужды) | тыс. кВт∙ч/ м2 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на один квадратный метр площади (на отопительные нужды) | Гкал / м2 | 0,796 | 0,704 | 0,613 |
| 3 | Удельный расход холодной и горячей воды на одного человека | м3 / чел. | - | - | - |
| 4 | Удельный расход бензина | литр / чел. | 292,3 | 292,3 | 292,3 |
| 5 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на один квадратный метр площади | т у.т. / м2 | 0,1285 | 0,1272 | 0,1141 |
| 6 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации программы, к общему объему финансирования программы | % | 2,18 | 7,1 | 7,1 |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п |  | Наименование мероприятия программы | 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  |  | источник |  |  | объем, тыс. руб. |  | кол-во |  | ед. изм. |  |  |  | источник |  | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | кол-во |  | ед. изм. |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 |
| 1 |  | Мероприятия, направленные на снижение объема потребления электрической энергии | – |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – |  |  | – |  | – |  | – |
| 1.1 |  | Модернизация системы внутреннего освещения. Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные светильники. | Бюджетные средства |  |  | 8,0 |  | 0,716 |  | тыс. кВтч |  | 3,7 |  | – |  | – | – | – | – | – | – |  |  | – |  | – |  | – |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  | X |  | X |  | 3,7 |  | X | – | X | X | – | X | – |  |  | X |  | X |  | – |
| 2 |  | Мероприятия, направленные на снижение объема потребления тепловой энергии | – |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – |  |  | – |  | – |  | – |
| 2.1 |  | Установка прибора учета тепловой энергии | – |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  | Бюджетные средства |  | 70,0 | 0 | Гкал | 0 | – | – |  |  | – |  | – |  | – |
| 2.2 |  | Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления | – |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  | Бюджетные средства |  | 2,5 | 0,87 | Гкал | 1,565 | Бюджетные средства | 2,5 |  |  | 0,87 |  | Гкал |  | 1,565 |
| 2.3 |  | Модернизация системы отопления (замена радиаторов отопления) | – |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  | Бюджетные средства |  | 43,42 | 5,8 | Гкал | 10,435 | Бюджетные средства | 43,42 |  |  | 5,8 |  | Гкал |  | 10,435 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | – |  | X |  | X |  | – |  | X | 115,92 | X | X | 12,0 | X |  | 45,92 | X |  | X |  | 12,0 |  |
| 3 | Мероприятия, направленные на снижение объема потребления холодной воды |  |  | – |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – |  | – | – |  | – |  | – |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | – |  | X |  | X |  | – |  | X | – | X | X | – | – |  | – | X |  | X |  | – |  |
| 4 |  | Мероприятия, направленные на снижение объема потребления горячей воды | – |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – | – | – |  | – | – |  | – |  | – |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  | – |  | X |  | X |  | – |  | X |  | – | X | X | – | – |  | – | X |  | X |  | – |  |
| 5 |  | Мероприятия, направленные на снижение объема потребления бензина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | – |  | X |  | X |  | – |  | X | – | X | X | – | – |  | – | X |  | X |  | – |  |
| Всего по мероприятиям |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  | X |  | X |  | 3,7 |  | X | 115,92 | X | X | 12,0 | – |  | 45,92 | X |  | X |  | 12,0 |  |

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 20__ г.

КОДЫ

Дата

Наименование организации _________________________________________________________________________

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель

(уполномоченное лицо)              ___________________      _______________ / __________________________

(должность)                      подпись                (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)              ___________________      _______________ / __________________________

(должность)                      подпись                (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)             ___________________      _______________ / __________________________

(должность)                      подпись                (расшифровка подписи)

«__» ______________ 20___ г.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 20__ г.

КОДЫ

Дата

Наименование организации____________________________________________________________________________________________________________________

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | отклонение |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по мероприятиям |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)              ___________________      _______________ / __________________________

(должность)                      подпись                (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)              ___________________      _______________ / __________________________

(должность)                      подпись                (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)             ___________________      _______________ / __________________________

(должность)                      подпись                (расшифровка подписи)

«__» ______________ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Половинского сельсовета

Краснозерского района Новосибирской области

____________________________ Дронова Е. А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к программе в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности на 2021-2023 гг.

Администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области

(полное наименование объекта)

Март, 2021 г.

(месяц, год составления отчета)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ	4

1.1 Полное наименование и общие сведения об объекте	4

1.2 Характеристики по каждому виду используемых энергетических ресурсов на объекте	5

2 СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	7

2.1 Сведения о рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятиях	7

2.1.1 Рекомендуемые энергосберегающие мероприятия	8

2.1.1.1 Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления	8

2.1.1.2 Модернизация системы отопления (замена радиаторов отопления).	9

2.1.1.3 Модернизация системы внутреннего освещения. Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные светильники.	10

2.2 План и график внедрения рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятий	11

2.3 Оценка внедрения рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятий на ранее внедренные энергоресурсосберегающие мероприятия и конечные результаты энергосбережения и повышения энергетической эффективности используемых энергетических ресурсов	12

2.4 Оценка возможных негативных эффектов при внедрении рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятий	13

ПРИМЕЧАНИЕ	14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	15

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	16

# ВВЕДЕНИЕ

В данной пояснительной записке представлены основные сведения о потребляемых топливно-энергетических ресурсах, типовых мероприятиях по энергосбережению и их технико-экономический расчет. Объем финансирования рекомендуемых мероприятий, направленных на повышение энергосбережения и уровня энергетической эффективности, составит 169,84 тыс. руб.

Возможные источники финансирования реализации энергоресурсосбережения представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Источники финансирования

| № п/п | Возможные источники финансирования реализации энергосберегающих мероприятий | Доля каждого из возможных источников финансирования от общего объема финансирования, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные средства | 100 |

Планируемый эффект от реализации энергосберегающих мероприятий (потенциал энергосбережения) представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Планируемый эффект от реализации энергосберегающих мероприятий (потенциал энергосбережения)

| № п/п | Наименование ресурса | Эффект от реализации энергосберегающих мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении*, тыс. руб. |
| 1 | Тепловая энергия | 13,34 Гкал | 24,0 |
| 2 | Электрическая энергия | 0,716 тыс.кВтч | 3,7 |
| ИТОГО: |  |  | 27,7 |

*Значения указаны с учётом тарифов за базовый (отчётный) год.

# 1 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

# 1.1 Полное наименование и общие сведения об объекте

Основным видом деятельности обследуемой организации является: деятельность органов местного самоуправления сельских поселений. Организация была зарегистрирована 28 ноября 2002 года под номером 1025405011719 (ОГРН) в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Общие сведения об объекте энергетического обследования представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Общие сведения об объекте энергетического обследования

| Полное наименование организации | Администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование организации | - |
| Юридический адрес | 632920, Новосибирская область, Краснозерский район, село Половинное, Тракторная улица, 11 |
| Фактический адрес | 632920, Новосибирская область, Краснозерский район, село Половинное, Тракторная улица, 11 |
| ИНН, КПП | ИНН 5427100510, КПП 542701001 |
| ОГРН | 1025405011719 |
| Номер казначейского счета | 03231643506274375100 |
| БИК | 015004950 |
| Наименование банка | Сибирское ГУ банка России УФК по Новосибирской области г.Новосибирск |
| Код по ОКПО | ##### 04200535 |
| Ф.И.О., должность, телефон руководителя | Дронова Елена Александровна - Глава Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области, тел.: +7 (383)5769149 |

В оперативном управлении находятся следующие объекты:

1. Здание администрации. Год ввода в эксплуатацию – 1974. Стены -  кирпичная кладка. Окна – двойные деревянные рамы – 13 шт. Кровля – двухскатная, металлическая на деревянных стропилах. Площадь здания 72,9м2. Объем здания отапливаемый  182,25 м3.

# 1.2 Характеристики по каждому виду используемых энергетических ресурсов на объекте

Размеры тарифов (регулируемой цены) на используемые энергетические ресурсы за отчетный (базовый) год представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Тарифы на используемые энергетические ресурсы за отчетный (базовый) год

| Вид ТЭР | Ед. изм. | Отчетный (базовый) год 2020* |
| --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | руб./кВт·ч | 5,17 |
| Тепловая энергия | руб./Гкал | 1799,17 |
| Бензин | руб./литр | 40,67 |

*В таблице 4 указаны средние (за год) значения тарифов.

Единица измерения и значение объема потребления используемых энергетических ресурсов (по каждому виду используемых энергетических ресурсов) на производство продукции (работ, услуг), в том числе отдельно по каждому виду продукции (работ, услуг), приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Объемы потребления энергетических ресурсов

| Вид ТЭР | Ед. изм. | Отчетный (базовый) год 2020 |
| --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | тыс.кВт·ч | 8,666 |
| Тепловая энергия | Гкал | 58,01 |
| Бензин | тыс. литров | 3,8 |

1.3.	Характеристика энергетического хозяйства

1.3.1. Электроэнергия

Централизованное электроснабжение. Система электроснабжения трехфазная, с напряжением питания 0,4 кВ. Распределительные трансформаторы и кабельные линии отсутствуют на балансе организации. Учёт электроэнергии организован.

Для освещения применяются светодиодные и люминесцентные  лампы.

Список электропотребляющего оборудования представлен в таблице 6:

Таблица 6 - Список электропотребляющего оборудования

| № | Наименование | Количество, шт. | Среднее время работы, ч в год | Установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системный блок | 12 | 1984 | 0,32 |
| 2 | Монитор | 12 | 1984 | 0,15 |
| 3 | МФУ, принтер | 10 | 1984 | 0,55 |

1.3.2. Тепловая энергия

Тепловая энергия используется на цели отопления. Приборы отопления – радиаторы.

Продолжительность отопительного периода – 243 суток.  Учет тепловой энергии не организован. Для получения экономии тепловой энергии в стоимостном выражении необходима установка прибора учета тепловой энергии. Без прибора учета, независимо от реализованных мероприятий, начисление платы за  тепловую энергию будет производиться по нормативу (в зависимости от площади помещения). На данный момент существует больший выбор устройств учета тепловой энергии. Стоимость прибора учета тепловой энергии, включая установочные работы, составит не более 70 тысяч рублей.

# 2 СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

# 2.1 Сведения о рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятиях

На базовый период 2021-2023 гг. объемы предполагаемого снижения потребления энергетических ресурсов в результате внедрения комплекса энергосберегающих мероприятий, в том числе типовых, принимаем на уровне 10,53 % от уровня показателя 2020 г. (2,0 т.у.т.). Годовая экономия (потенциал энергосбережения) составляет:

13,34 Гкал по тепловой энергии;

0,716 тыс. кВтч по электрической энергии;

Планируемая экономия потребления энергетических ресурсов и воды в едином комплексе составит 27,7 тыс. руб.

Для Администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области рекомендуются следующие мероприятия:

1. Создание административно-управленческих механизмов поощрения и стимулирования персонала по рациональному использованию энергетических ресурсов.

2. Ежегодное обследование помещений на предмет износа в целях своевременного проведения текущего ремонта для уменьшения потерь тепловой энергии в зимний период.

3. Ежегодная регулировка дверной фурнитуры наружных дверей и окон.

## 2.1.1 Рекомендуемые энергосберегающие мероприятия

### 2.1.1.1 Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления

Мероприятие предназначено для сокращения бесполезных потерь тепла отопительными приборами, установленными у наружных ограждений. При отсутствии теплоотражающего экрана возможный перерасход тепловой энергии может составлять порядка 2-5 % от всей теплоотдачи прибора.

Теплоотражающий экран за радиатором отопления полностью изолирует стены от нагрева, тем самым, понижая потери тепла. Установив теплоотражающий экран за радиатор отопления, можно повысить температуру внутри помещения, как минимум, на 1-2 °С.

В подавляющем большинстве случаев отопительные приборы устанавливаются у наружных стен. Для снижения теплопотерь необходимо теплоизолироватьзаприборные участки наружной стены материалами с низким (около 0,05 Вт/м·°С) коэффициентом теплопроводности. Теплоизоляцию желательно располагать ближе к наружной поверхности стены.

Энергосбережение достигается за счет сокращения потребности в тепловой энергии для отопления помещений.

Экономия в натуральном выражении:

58,01 Гкал ∙ 0,03 = 1,74 Гкал

Экономия в стоимостном выражении составит:

1,74 Гкал ∙ 1799,17 руб./ Гкал = 3,13 тыс. руб.

Затраты на установку теплоотражающих экранов в здании администрации:

Рулон стизола самоклеющегося НПЭ фольгированного с размерами 0,6х30 м стоит 2,5 тыс. руб., для данного мероприятия потребуется 2 рулона, т.е. 5 тыс. руб.

Средний срок окупаемости (план), лет:

5 тыс. руб./ 3,13 тыс. руб. = 1,6 года. С учетом ежегодного повышения тарифа на тепловую энергию, срок окупаемости мероприятия снизится.

### 2.1.1.2 Модернизация системы отопления (замена радиаторов отопления).

Наиболее заслуженной популярностью на сегодняшний день пользуются биметаллические радиаторы отопления. Алюминий обладает высокой теплопроводной способностью, а стали не страшны даже самые высокие уровни давления. Внутреннее отделение сделано из стали и направлено на передачу тепловой энергии от теплоносителя ко второй внешней части из алюминиевого состава, которая в свою очередь имеет множество делений для создания эффективных конвекционных процессов.

Экономия в натуральном выражении:

58,01 Гкал ∙ 0,2 = 11,6 Гкал

Экономия в стоимостном выражении составит:

11,6 Гкал ∙ 1799,17 руб./ Гкал = 20,87 тыс. руб.

Затраты на установку тепловых приборов:

13 шт. ∙ 6,68 тыс.руб./шт.(8 секций с установкой) = 86,84 тыс.руб.

Средний срок окупаемости (план), лет:

86,84 тыс. руб./ 20,87 тыс. руб. = 4,16 года.

С учетом ежегодного повышения тарифа на тепловую энергию, срок окупаемости мероприятия снизится.

### 2.1.1.3 Модернизация системы внутреннего освещения. Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные светильники.

Преимущества LED светильников достаточно очевидны. Срок эксплуатации LED источников света около 50000 часов. Более того, у светодиодных светильников коэффициент пульсации не превышает 5 %, тогда как у люминесцентных ламп данный коэффициент может достигать 40%, что крайне негативно сказывается на остроту зрения  работников.

Число часов работы осветительной аппаратуры в среднем составляет 1984 часов в год.

Один светильник (2×36) Вт потребляет в год

1984 ч · 72 Вт = 142,848 кВт·ч

142,848 кВт·ч · 10 шт. = 1,43 тыс.кВт·ч (потребление в год)

1,43 · 5,17 (тариф) = 7,39 тыс.руб./год затраты на электроэнергию.

Замена светильников (2×36) Вт на светодиодные светильники (2×18) Вт:

-   36 Вт · 1984 ч = 71,424 кВт·ч - потребление 1 светильника в год

- 71,424 кВт·ч · 10 шт. = 0,714 тыс.кВт·ч – потребление 10 светодиодных светильников.

-   0,714 · 5,17 (тариф)= 3,69 тыс.руб.

Экономия в натуральном выражении составит

-   1,43 – 0,714 = 0,716 тыс.кВт·ч

Экономия в стоимостном выражении составит

-   7,39 – 3,69 = 3,7 тыс.руб./год

Затраты 10 шт. · 800 руб. = 8,0 тыс.руб.

Срок окупаемости:

-   8,0 тыс.руб./ 3,7 тыс.руб. = 2,16 года.

С учетом ежегодного повышения тарифа на электрическую энергию, срок окупаемости мероприятия снизится.

# 2.2 План и график внедрения рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятий

План и график внедрения рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятий представлены в таблице 7.

Таблица 7 – План и график внедрения, рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид ТЭР | Затраты, тыс. руб. | Средний срок окупаемости, лет | Согласованный срок внедрения, месяц, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инструктаж персонала по простейшим методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Все ТЭР | – | – | Сентябрь 2021 г. |
| 2 | Создание административно-управленческих механизмов поощрения и стимулирования персонала по рациональному использованию энергетических ресурсов | Все ТЭР | – | – | Сентябрь 2021 г. |
| 3 | Ежегодное обследование помещений на предмет износа в целях своевременного проведения текущего ремонта для сокращения потребления электрической и тепловой энергии в отопительный период | Электрическая энергия, тепловая энергия | – | – | Июнь 2021 г. Июнь 2022 г. Июнь 2023 г. |
| 4 | Установка прибора учета тепловой энергии | Тепловая энергия | 70,0 | – | Июнь 2022 г. |
| 5 | Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления | Тепловая энергия | 5,0 | 1,6 | Июнь 2022 г. - Июнь 2023г. |
| 6 | Модернизация системы отопления (замена радиаторов отопления) | Тепловая энергия | 86,84 | 4,16 | Июнь 2022 г. - Июнь 2023г. |
| 7 | Модернизация системы внутреннего освещения. Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные светильники. | Электрическая энергия | 8,0 | 2,16 | Декабрь 2021г. |

# 2.3 Оценка внедрения рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятий на ранее внедренные энергоресурсосберегающие мероприятия и конечные результаты энергосбережения и повышения энергетической эффективности используемых энергетических ресурсов

Рекомендуемые энергоресурсосберегающие мероприятия позволят улучшить существующую систему энергосбережения и повысить уровень энергетической эффективности используемых ресурсов. Сопоставление текущих и конечных результатов энергосбережения представлено в таблице 8.

Результаты энергосбережения представлены в виде целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Сопоставление текущих и конечных результатов энергосбережения для Администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| N п/п | Наименование показателя программы |  | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на один квадратный метр площади (на хозяйственные нужды) | тыс. кВт∙ч/ м2 |  | 0,119 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на один квадратный метр площади (на отопительные нужды) | Гкал / м2 |  | 0,796 | 0,796 | 0,704 | 0,613 |
| 3 | Удельный расход холодной воды на одного человека | м3 / чел. |  | - | - | - | - |
| 4 | Удельный расход горячей воды на одного человека | м3 / чел. |  | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход бензина | литр / чел. |  | 292,3 | 292,3 | 292,3 | 292,3 |
| 6 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на один квадратный метр площади | т у.т. / м2 |  | 0,1285 | 0,1272 | 0,1141 | 0,1011 |

# 2.4 Оценка возможных негативных эффектов при внедрении рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятий

Негативные эффекты при внедрении рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятий не прогнозируются.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Расчеты затрат на предлагаемые к реализации энергосберегающие мероприятия производились по средним ценам Новосибирской области (с учетом НДС).

В качестве цены за тепловую энергию, в расчетах использована средняя стоимость тарифа – 1799,17 руб. / Гкал.

В качестве цены за электрическую энергию, в расчетах использована средняя стоимость тарифа – 5,17 руб. / кВтч.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам анализа исходных данных, основных показателей ежегодной отчетности, анализа состояния систем электро-, тепло- и водоснабжения, анализа учета потребления энергоресурсов, финансово-экономического анализа и расчетов составлена пояснительная записка к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2020 № 310 «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования, результатам энергетического обследования (энергетическому паспорту и отчету о проведении энергетического обследования)».

3. СП 131.13330.2018. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99.

4. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.03.2014 № 99/пр «Об утверждении методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя».

5. Распоряжение Правительства РФ № 1830-р от 01.12.2009 г. «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации».

6. Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережению и повышению энергетической эффективности на период до 2020 года», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 2446-р.

7. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

8. СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий.

9. ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

10. ГОСТ Р 51750-2001 Методика определения энергоемкости при производстве продукции и оказании услуг в технологических и энергетических системах.

11. В.М. Фокин. Основы энергосбережения и энергоаудита. М.: Издательство «Машиностроение-1», 2006. – 256 с.

12. Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации
 от 14.03.2008 № АМ-23-р«О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте».

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об энергетической стратегии России на период до 2030 года».

15. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребления ими воды».

16. Постановление Правительства Российской Федерации № 1221 от 31.12.2009 г. «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

17. Приказ Министерства регионального развития РФ № 273 от 07.06.2010 г. «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

18. Приказ Министерства энергетики РФ № 398 от 30.06.2014 г. «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

19. Приказ Министерства энергетики РФ № 399 от 30.06.2014 г. «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

20. Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».